## Бланк
mail@teplocontrol.info 8 (800) 234-22-31 Комплектация щита управления
Заказчик: | [28 empty] | Расчетная стоимость
Название фирмы: | [28 empty] | Ваша скидка
Контактное лицо:
Номер КП: | [28 empty] | Итоговая цена
Тел./Факс:
Е-mail:
Расчитанная цена не является публичной офертой, конечная стоимость может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону.
Щиты управления собранны на контроллерах компании Zentec
Получив данное коммерческое предложение, свяжитесь с менеджером и он ответит на все Ваши вопросы!
ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН
Приточный | [29 empty] | Вытяжной
Напряжение питания привода: | [14 empty] | 24 В |  |  |  | 230 В |  |  |  |  | Механизм |  |  |  |  | Напряжение питания привода: | [15 empty] | 24 В |  |  |  |  | 230 В | [5 empty] | Механизм
[24 empty] | возврата | [31 empty] | возврата
Управление: | [5 empty] | Откр/Закр | [8 empty] | 0-10В |  |  |  | Обратный сигнал "открыто" | [25 empty] | Обратный сигнал "открыто"
Подогрев заслонки: | [28 empty] | Подогрев заслонки:
Мощность | [7 empty] | кВт |  |  | Ток | [5 empty] | А | [11 empty] | Мощность | [9 empty] | кВт |  |  | Ток | [7 empty] | А
НАГРЕВАТЕЛЬ №1
| Водяной | [28 empty] | Электрический | [12 empty] | (до 45 кВт)
Циркуляционный насос | [14 empty] | кВт |  |  | Рабочий ток | [8 empty] | А |  |  | Общая мощность | [13 empty] | кВт
Напряжение питания: | [11 empty] | 230 В/1ф | [7 empty] | 400 В/3ф | [9 empty] | Напряжение питания: | [14 empty] | 230 В/1ф | [6 empty] | 400 В/2ф | [6 empty] | 400 В/3ф
[30 empty] | Управление: | [8 empty] | Плавное (ШИМ регулятор) | [13 empty] | Дискретное
Вентиль регулирующий: | [11 empty] | Обратный сигнал "% открытия" | [17 empty] | Распределение мощности по ступеням, кВт
Управление приводом вентиля (24VAC) | [19 empty] | 0 - 10 В |  |  |  |  | Отк/Закр |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
ОХЛАДИТЕЛЬ
| Водяной | [29 empty] | Фреоновый | [9 empty] | (питание ККБ в обход щита управления)
Циркуляционный насос | [14 empty] | кВт |  |  | Рабочий ток | [8 empty] | А |  |  | Количество ступеней: | [13 empty] | 1 ступень | [8 empty] | 2 ступени
Напряжение питания: | [10 empty] | 230 В/1ф | [8 empty] | 400 В/3ф
Управление приводом вентиля: | [14 empty] | 0 - 10 В | [6 empty] | Откр/Закр | [7 empty] | Дополнительно:
[32 empty] | Сигнал "Высокое давление" | [14 empty] | Включение подогрева картера
[15 empty] | Обратный сигнал "% открытия" | [16 empty] | Сигнал "Низкое давление"
НАГРЕВАТЕЛЬ №2
| Водяной | [28 empty] | Электрический | [12 empty] | (до 45 кВт)
Циркуляционный насос: | [14 empty] | кВт |  |  | Рабочий ток: | [8 empty] | А |  |  | Общая мощность: | [14 empty] | кВт
Напряжение питания: | [10 empty] | 230 В/1ф | [8 empty] | 400 В/3ф | [9 empty] | Напряжение питания: | [12 empty] | 230 В/1ф | [7 empty] | 400 В/2ф | [7 empty] | 400 В/3ф
Вентиль регулирующий: | [10 empty] | Обратный сигнал "% открытия" | [18 empty] | Управление: | [8 empty] | Плавное (ШИМ регулятор) | [15 empty] | Дискретное
Управление приводом вентиля (24 VAC): | [19 empty] | 0 - 10 В |  |  |  |  | Откр/Закр |  |  |  |  | Распределение мощности по ступеням, кВт
[30 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
УТИЛИЗАЦИЯ
|  | Рециркуляция | [13 empty] | Пластинчатый рекуператор | [14 empty] | Роторный рекуператор | [17 empty] | Гликолевый рекуператор
|  | Дискретное управление | [13 empty] | Байпас | [13 empty] | Управление: | [8 empty] | Напряжение: | [8 empty] | Насос: | [7 empty] | кВт |  |  |  |  | А
|  | Управление 0-10В (24VAC) | [14 empty] | Дискретное упр. | [13 empty] | Прямой пуск | [9 empty] | 230/1ф | [7 empty] | 230 В/1ф | [6 empty] | 400 В/3ф
[17 empty] | 0-10В (24VAC) | [13 empty] | 0-10В | [9 empty] | 400/3ф | [6 empty] | Управление приводом вентиля:
[49 empty] | Откр/Закр | [9 empty] | 0-10В
УВЛАЖНЕНИЕ | [50 empty] | ОСУШЕНИЕ
Сотовый увлажнитель: | [12 empty] | Паровой увлажнитель: | [14 empty] | Форсунчатый увлажнитель:
| Насос |  |  |  | кВт |  |  |  |  | А |  |  |  |  | 0-10В + "сухой" контакт на пуск | [13 empty] | Насос | [5 empty] | кВт |  |  |  |  | А
|  |  | 230 В/1ф |  |  |  | 400 В/3ф | [7 empty] | Вкл/Выкл | [14 empty] | 230 В/1ф | [6 empty] | 400 В/3ф
[9 empty] | Датчик влажности | [18 empty] | Управление:
|  |  | Дискретный | [6 empty] | 0-10В (Питание 24VAC) | [19 empty] | 0-10В | [6 empty] | Вкл/Выкл
ВЕНТИЛЯТОР
|  |  |  | Приточный | [31 empty] | Вытяжной
[14 empty] | Напряжение: | [7 empty] | 380В/3ф | [23 empty] | Напряжение: | [8 empty] | 380В/3ф
Мощность | [7 empty] | кВт |  |  | (до 30кВт) | [10 empty] | 220В/1Ф | [7 empty] | Мощность | [9 empty] | кВт |  |  | (до 30кВт) | [11 empty] | 220В/1Ф
Рабочий ток | [8 empty] | А |  |  |  | Резерв двиг-ля | [8 empty] | Сдвоенный | [7 empty] | Рабочий ток | [10 empty] | А |  |  |  | Резерв двиг-ля | [9 empty] | Сдвоенный
Регулирование скорости: | [12 empty] | Прямой пуск* | [8 empty] | Дискр. 3-х скоростное | [7 empty] | Регулирование скорости: | [14 empty] | Прямой пуск* | [9 empty] | Дискр. 3-х скор-е
[22 empty] | (до 3 А) | [32 empty] | (до 3 А)
*При мощности >11кВт, двиг-ль | [12 empty] | Частотное | [8 empty] | Встроенный регулятор | [6 empty] | *При мощности >11кВт, двиг-ль | [15 empty] | Частотное | [9 empty] | Встроенный рег-р
пускается плавно, переключением звезда/треугольник | [21 empty] | (1ф, 220В, до 2А) | [6 empty] | пускается плавно, переключением звезда/треугольник | [25 empty] | (1ф, 220В, до 2А)
Выбор скорости: | [13 empty] | С контроллера | [15 empty] | Выбор скорости: | [16 empty] | С контроллера
при частотном регулировании | [29 empty] | при частотном регулировании
[14 empty] | С частотного преобразователя | [32 empty] | С частотного преобразователя
Контроль работы: | [13 empty] | Реле давления | [8 empty] | Термоконтакт | [6 empty] | Контроль работы: | [16 empty] | Реле давления | [9 empty] | Термоконтакт
[30 empty] | Управление: | [7 empty] | Независимое | [8 empty] | Сблокированное с приточным вент.
УПРАВЛЕНИЕ (обязателен выбор хотя бы одного из пунктов)
|  |  | Монохромная панель на стену | [13 empty] | Монохромная панель на щит | [11 empty] | Сенсорная панель 7" | [10 empty] | Сенсорная панель 4,3" | [13 empty] | Сторонняя
диспетчеризация
Дополнительно для подбора
|  |  | Тип щита: | [7 empty] | Авт. выключатели: | [12 empty] | Лампы: | [8 empty] | Дополнительно:
|  |  | Пластик IP41 |  |  |  | до 30кВт | [5 empty] | ABB | [12 empty] | Пожар | [6 empty] | Кол-тво фильтров, с контролем загрязения: | [24 empty] | шт
|  |  | Пластик IP65 |  |  |  | до 30кВт | [5 empty] | KEAZ | [12 empty] | Авария | [6 empty] | Дополнительные датчики температуры (NTC10k):
|  |  | Металл IP31 | [7 empty] | Серия: | [14 empty] | Фильтр (-ы) | [7 empty] | Наружного воздуха | [11 empty] | Вытяжного воздуха | [12 empty] | Другой
|  |  | Металл IP54 | [9 empty] | Бытовая серия 4,5 кА | [12 empty] | Работа П (-В) | [6 empty] | Другие датчики (которые не вошли в подбор):
|  |  | Металл IP65 | [9 empty] | Пром. серия 6 кА | [12 empty] | Питание | [7 empty] | Датчик с выходом 0-10В | [15 empty] | Дискретные датчик
[34 empty] | (Питание 24VAC) | [15 empty] | (безпотенциальный контакт)
[34 empty] | Количество: | [8 empty] | шт | [6 empty] | Количество: | [8 empty] | шт
Полное резервирование системы
Диспетчеризация (сетевые протоколы): | [20 empty] | RS-485 (ModBus RTU) | [8 empty] | Ethernet (ModBus TCP/IP) - бесплатная платформа разработки SCADA
Дополнительное оборудование
Требования к режимам управления
Комментарии