ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПО ПОДБОРУ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОВ

| Название организации |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо Тел., факс, e-mail |  |

Впишите величину параметра или поставьте метку

| 1 | Тип и назначение помещения, в котором устанавливается оборудование (прикрепить план помещения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Размеры помещения: |  | длина, мм |  |  |  | ширина, мм |  |  | высота, мм |  |  |
| 3 | Количество наружных стен (обозначить на плане) |  |  |  |  |  |  |  | Температура в соседних помещениях, 0С |  |  |  |
| 4 | Материал перекрытий |  | Стены (материал) |  |  |  |  |  | толщина, мм |  |  |  |
|  |  |  | Пол (материал) |  |  |  |  |  | толщина, мм |  |  |  |
|  |  |  | Потолок/кровля (материал) |  |  |  |  |  | толщина, мм |  |  |  |
| 5 | Если нет данных по материалам перекрытий, указать общую оценку изоляции помещения |  |  |  | хорошая |  |  |  | средняя |  | плохая |  |
| 6 | Помещение сверху: |  |  | отапливаемое (температура, 0С) |  |  |  |  | холодный чердак |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | чердак с коммуникациями |  |  |  |
| 7 | Помещение снизу: |  |  | отапливаемое (температура, 0С) |  |  |  |  | холодный подвал |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подвал с коммуникациями |  |  |  |
| 8 | Количество окон |  |  | Размеры окон: |  |  | ширина, мм |  |  |  | высота, мм |  |
| 9 | Если нет данных по размеру и количеству окон, указать оценочную общую площадь остекления, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Тип остекления: | Однокамерный стеклопакет |  |  |  | Двухкамерный стеклопакет |  |  | Другое (указать) |  |  |  |
| 11 | Количество дверей/ворот |  |  | Размеры дверей/ ворот: |  |  | ширина, мм |  |  |  | высота, мм |  |
| 12 | Расчетная температура наружного воздуха, 0С |  |  |  |  |  | Требуемая температура внутри помещения, 0С |  |  |  |  |  |
| 13 | Регион, в котором расположен объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Источник тепла: |  | электрический |  |  |  | водяной |  |  | газовый |  |  |
| 15 | Температура воды в системе отопления, 0С |  |  |  |  | прямая |  |  | обратная |  |  |  |
| 16 | Необходимость регулирования температуры воздуха (необходимость смесительного узла) |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Нет |
| 17 | Разность давлений воды в прямой и обратной ветви системы отопления в месте установки оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | более 40 кПа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | менее 40 кПа |  |  |
| 18 | Наличие источников тепловыделений: оборудо- вание, люди (указать количество людей) и т.п. |  |  |  |  |  | Количество тепловыделений, кВт |  |  |  |  |  |
| 19 | Пожелание по размещению оборудования: на колоннах (указать расстояние между колоннами), между рядами стеллажей (указать расстояние между рядами) и т.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Место для дополнительной информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |